САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Југословенско друштво физичара

Минстарство просвјете и науке Републике Црне Горе

Министарство просвете и спорта Репубике Србије

Министарство за просвјету, науку и културу Републике Српске

37. Савезно такмичење из физике, Нови Сад 2002.

ДРУГИ,  ТРЕЋИ  РАЗРЕД  И  ОПШТА ГРУПА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ЗАДАЦИ

# Мерни комплет

Потребна мерења се врше са комплетом који садржи:

1) Мултиметар		2) Хронометар - штоперица	3) Термос боца

4) Термометар		5) Каблови			6) Вода различите температуре

Теоријски увод:

Ако тело масе и м размени са околином количину топлоте ΔQ, темепература му се промени за Δt. Ове величине су повезане једначином:

ΔQ=mcΔt=CΔt,

где су: ц - специфична топлота материјала од кога је тело направљено и Ц - топлотни капацитет тела.

# Задатак 1.  	Измерите снагу која се троши на загревање тела у приложеној термос боци .  Процените грешку мерења.      		   (12 поена)

# Задатак 2.  	Измерите специфичну топлоту дате керамике. Процените грешку мерења.							           (18 поена)

Упутство:

На располагању имате струјно коло које се састоји од извора струје - исправљања, потрошача - грејача у термос боци и амперметра за контролу струје у колу.

У термос боцу наспите m=150±2gводе. Укључите исправљач у мрежу и после 10 минута мерите температуру воде у термос боци 40 минута у размацима од 5 минута. Анализом зависности температуре воде од времена, одредите снагу која се троши за загревање воде.

У воду у термос боци уз помоћ дежурног лица убаците керамику. Укључите исправљач у мрежу и после 10 минута мерите температуру у термос боци 50 минута у размацима од 5 минута. Анализом зависности температуре воде од времена и коришћењем резултата Задатка 1, одредите специфичну топлоту дате керамике.

НАПОМЕНА: Температуру очитавајте што прецизније, у деловима најмањег подеока. Грешку температуре процените што објективније.

ПАЖЊА!!!!

- Не мењајте ништа на исправљачу (опсег и слично).

- Не мењајте ништа на мултиметру (опсег и слично).

- Пратите евентуалне промене струје у колу, ако се она промени за више од 0.05 А, позовите дежурно лице.

- Пажљиво рукујте мерним комплетом, у случају електричног или механичког оштећења било ког њеног дела нећете моћи наставити експеримент!!!

РЕШЕЊА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ ЗАДАТАКА

ДРУГИ,  ТРЕЋИ  РАЗРЕД  И  ОПШТА ГРУПА

2002. година

Задатак 1

У термос боцу је насуто m=150±2 gводе и после 10 минута прочитана температура, уз истовремено пуштање штоперице у рад. Без заустављања штоперице, мерена је температура на 5 минута. Резултати мерења су дати у наредној табели.

| τmin | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t°C | 10,8 | 12,2 | 13,4 | 14,8 | 16,1 | 17,4 | 18,9 | 20,2 | 21,5 |

Пошто је: 	Pτ=m ct−t0, 	     	то је:		t=Pm cτ+t0.

Са нацртаног графика линеарне зависности t=fτ избане две неексперименталне тачке, А - између прве и друге и Б - између последње и претпоследње експерименталне тачке

A (2 min; 11,3 C) и B (38 min; 21,0 C)

и одређен коефицијент правца, а из њега тражена снага:

k1=Pm c=tB−tAτB−τA=21,0−11,3°C38−2⋅60s=4,491⋅10−3°Cs≈4,49⋅10−3°Cs

P=k1mc=4,491⋅10−3⋅0,15⋅4,19⋅103=2,822 W≈2,82 W

Δk1=k1ΔτB+ΔτAτB−τA+ΔtB+ΔtAtB−tA=4,49⋅10−3°Cs0,2+0,238−2+0,1+0,121,0−11,3=0,143⋅10−3°Cs≈0,15⋅10−3°Cs

ΔP=PΔk1k1+Δ mm=2,822 W0,1434,491+2150=0,128≈0,13 W

P=(2,82±0,13) W

Задатак 2.

У воду  је убачена керамика масе m1=70,0±0,1 g, укључен грејач и сачекано 10 минута да се температура стабилизује. Наредних 50 минута мерена је температура у боци сваких 5 минута. Резултати мерења су дати у наредној табели:

| τmin | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t°C | 22,2 | 23,4 | 24,5 | 25,7 | 26,8 | 27,9 | 29,1 | 30,2 | 31,4 | 32,5 | 33,6 |

Пошто је: 	Pτ=mct−t0+m1c1t−t0, 	то је:			t=Pm c+m 1c1τ+t0.

Са нацртаног графика линеарне зависности t=fτ избане две неексперименталне тачке, А - између прве и друге и Б - између последње и претпоследње експерименталне тачке

A (2 min; 11,3 C) и B (38 min; 21,0 C)

и одређен коефицијент правца, а из њега тражена снага:

k2=Pm c+m 1c1=tB−tAτB−τA=33,0−22,9°C43,5−3,0⋅60s=4,156⋅10−3°Cs≈4,16⋅10−3°Cs

Pτ=mct−t0+m1c1t−t0⇒c1=mcm1k1k2−1

Δk=kΔτB+ΔτAτB−τA+ΔtB+ΔtAtB−tA=4,49⋅10−3°Cs0,2+0,238−2+0,1+0,121,0−11,3=0,143⋅10−3°Cs≈0,15⋅10−3°Cs

ΔP=PΔkk+Δ mm=2,822 W0,1434,491+2150=0,128≈0,13 W

P=(2,82±0,13) W

k=Pm c+C=tB−tAτB−τA=2,167⋅10−3°Cs	⇒	P=km c+C=2,167⋅10−30,3⋅4,19⋅103+14,8=2,76 W

Δk=kΔτ1+Δτ2τ1−τ2+Δt1+Δt2t1−t2=2,17⋅10−3°Cs0,5+0,565−5+0,2+0,228,55−20,75=0,148⋅10−3°Cs≈0,15⋅10−3°Cs

ΔP=PΔkk+cΔ m+ΔCc m+C=2,76 W0,1482,167+4,19⋅103⋅5⋅10−3+1044,19⋅103⋅300⋅10−3+14,8=0,46W≈0,5 W

- P=(2,8±0,5) W

Табела 2

k2=Pm c+m 1c1=tB−tAτB−τA=33,0−22,9°C43,5−3,0⋅60s=4,156⋅10−3°Cs≈4,16⋅10−3°Cs

Pτ=mct−t0+m1c1t−t0⇒c1=mcm1k1k2−1

Δk=kΔτB+ΔτAτB−τA+ΔtB+ΔtAtB−tA=4,49⋅10−3°Cs0,2+0,238−2+0,1+0,121,0−11,3=0,143⋅10−3°Cs≈0,15⋅10−3°Cs

ΔP=PΔkk+Δ mm=2,822 W0,1434,491+2150=0,128≈0,13 W

P=(2,82±0,13) W