Савезно такмичење 2004.

Решење експерименталног задатка 1

Mерено је време t потребно да опруга оптеречена масом m направи nосцилација. Период осциловања је T=tn, где је n=10број осцилација. Време t се је одређено из три директна мерења, ts=t1+t2+t33, а апсолутна грешка као максимално одступање ti−tsmax. Пошто је T=2πmk, из линеарне зависности T2=4π2km може се одредити непозната константа опруге k. Резултати мерења дати су у табели.

|  | mg | tis | tSs | Δ ts | T=tns | ΔT=Δtns | T2s2 | Δ T2=2TΔTs2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.05 | 5.94 | 5.967 5.97 | 0.073 0.08 | 0.5967 0.597 | 0.0073 0.008 | 0.356 0.36 | 0.0087 0.01 |
|  |  | 6.04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6.70 | 7.47 | 7.407 7.41 | 0.063 0.07 | 0.7407 0.741 | 0.0063 0.007 | 0.549 0.55 | 0.0093 0.01 |
|  |  | 7.39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.37 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 8.05 | 8.03 | 8.000 8.00 | 0.090 0.09 | 0.8000 0.800 | 0.0090 0.009 | 0.640 0.64 | 0.011 0.01 |
|  |  | 8.06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.91 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11.4 | 9.31 | 9.313 9.31 | 0.067 0.07 | 0.9313 0.931 | 0.0067 0.007 | 0.867 0.87 | 0.012 0.02 |
|  |  | 9.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.38 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 14.4 | 10.31 | 10.253 10.25 | 0.057 0.06 | 1.0253 1.025 | 0.0057 0.006 | 1.051 1.05 | 0.012 0.02 |
|  |  | 10.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.25 |  |  |  |  |  |  |

Са графика T2=fm, одређује се коефицијент правца праве избором две неексперименталне тачке, нпр. A(5.3g; 0.45s2) између прве и друге и B(12.6g; 0.95s2) између последње и претпоследње експерименталне тачке.

Коефицијент правца се израчунав као: a=TB2−TA2mB−mA=0.95−0.45s212.6-5.3g=68.5s2kg.

Релативна грешка се израчунава као Δaa=ΔT2B+ΔT2ATB2−TA2+ΔmB+ΔmAmB−mA

Δaa=0.0093+0.0120.95−0.45+0.1+0.112.6−5.3=0.07 Δa=4.8s2kg, 	па је	a=68±5s2kg.

в) Пошто је a=4π2k, следи да је k=4π2a=4π268.5=0.576Nm.

Δkk=Δaa=   Δk=0.04Nm.

Тражена константа еластичности опруге износи:

k=0.58±0.04Nm.