Grafi~ka obrada rezultata merewa

Rezultate slo`enijih i vi{e puta ponovqenih merewa treba prikazati u tabelama. Iz tabela ponekad nije lako utvrditi odnose izme|u prikazanih fizi~kih veli~ina, pa se ~esto koristi grafi~ki prikaz rezultata merewa. Wime se prvenstveno:

- utvr|uju nepoznate relacije izme|u merenih veli~ina,

- proveravaju teorije i

- odre|uju brojne vrednosti nekih fizi~kih veli~ina.

Ako je poznata zavisnost izme|u veli~ina prikazanih na grafiku, sa grafika se mo`e videti uspe{nost merewa. Lako se mogu uo~iti eksperimentalne ta~ke koje odstupaju od grafika, pa je mogu}e ponoviti merewa koja wima odgovaraju. Na grafiku se mogu uo~iti minimumi, maksimumi, prevojne ta~ke, i sl., iz kojih se nekada mogu odrediti tra`ene fizi~ke veli~ine.

Grafik se ~esto koristi za indirektno odre|ivawe neke fizi~ke veli~ine, ako je odre|ena zavisnost izme|u drugih merenih veli~ina. U ove svrhe se grafik naj~e{}e koristi u obradi rezultata {kolskih eksperimenata.

### Pravila za crtawe grafika

Za crtawe grafika koriste se razli~iti papiri. Govori}emo samo o milimetarskim papirima formata A4, koji se koriste u obradi rezultata merewa u osnovnim i sredwim {kolama. Dimenzije ovakvih grafika mogu biti maskimalno 250 mm×170 mm.

Koordinatne ose treba crtati po ivicama milimetarskog papira. Po pravilu, na apscisu se nanosi nezavisno promenqiva, a na ordinatu zavisno promenqiva veli~ina. Razmera se bira tako da je ispuwen {to ve}i prostor raspolo`ivog papira. Pri tome je ~esto boqe da preseci koordinatnih osa ne budu u koordinatnom po~etku. Me|utim, treba biti veoma pa`qiv, jer to nekada mo`e dovesti do grube gre{ke. Na primer, ako je sa grafika linearne zavisnosti potrebno odrediti presek sa ordinatom, apscisa mora da po~iwe od nule. Papir treba okrenuti tako da grafik {to vi{e ispuwava raspolo`ivi papir, odnosno, potrebno je pravilno odabrati koju veli~inu treba naneti na du`u, a koju na kra}u osu.

Da bi nano{ewe i o~itavawe vrednosti sa grafika bilo lako, 1 mm na milimetar-skom papiru mo`e da odgovara

... 0.05 ; 0.1 ; 0.2 ; 0.4; 0.5 ; 1 ; 2 ; 4; 5; 10  itd.

jedinica veli~ine koja se prikazuje. Drugim re~ima, jedinica veli~ine koja se prikazuje (ili wen umno`ak sa 10±n, gde je n ceo broj) mo`e da bude prikazana sa 1, 2, 2.5, 5, 10, 20, 25, 50, 100 itd. milimetara na milimetarskom papiru. Razmeru 1:4 treba izbegavati. Sve ostale razmere nisu dopu{tene. Na primer, jedinica fizi~ke veli~ine ne sme biti prikazana na milimetarskom papiru sa 3 mm ili 3 cm (naj~e{}a gre{ka), 6 mm, 7 cm, 12 mm 15 cm i sl.

Na ose se nanose samo ekvidistantne oznake brojnih vrednosti fizi~kih veli~ina. Na ose ne treba pisati brojne vrednosti koje odgovaraju eksperimentalnim ta~kama, kao {to ne treba povla~iti bilo kakve linije od osa do nanetih ta~aka.

Eksperimentalne ta~ke se ozna`avaju kru`i}ima, krsti}ima, kvadrati}ima i sl. Ako je na isti papir naneto vi{e nizova podataka, svaki niz se ozna~ava posebnim oznakama. Ove ta~ke na graficima, u op{tem slu~aju, moraju biti unete sa odgovaraju}im apsolutnim gre{kama prikazanih veli~ina. Ne unose se apsolutne gre{ke samo ako su mawe od vrednosti najmaweg odgovaraju}eg podeoka grafika.

Ako su fizi~ka veli~ina i wena gre{ka prikazane u istoj tabeli, moraju biti izra`ene sa istim eksponentom. Ako je brojna vrednost fizi~ke veli~ine koja se unosi u tabelu, ili nanosi na grafik, mawa od 0.01, ili ve}a od 100, potrebno ju je izraziti u eksponencijalnom obliku. Pri tome se ~esto ~ine gre{ke u mestu pisawa eksponenta, {to dovodi do velike gre{ke u prikazu rezultata, ve}e od 10.000 puta. U tabelama 1b i 1c prikazana su dva ispravna zapisa rezultata merewa datih u tabeli 1a. Nepravilno je u zaglavqu tabele 1b napisati t⋅10−2s.

Tabela 1.

| t s |  | t⋅102s |  | t 10−2s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.012 |  | 1.2 |  | 1.2 |
| 0.015 |  | 1.5 |  | 1.5 |
| 0.018 |  | 1.8 |  | 1.8 |
| 0.023 |  | 2.3 |  | 2.3 |

a)				 b)				   c)

# Linearizacija grafika

Najlak{e je analizirati zavisnost izme|u fizi~kih veli~ina, ili wihovih algebarskih kombinacija, ako izme|u wih postoji linearna veza.

Veliki broj {kolskih eksperimenata mo`e biti obra|en analizom linearnih zavisnosti, pa }e wima biti posve}ena posebna pa`wa.

Linearna funkcija ima oblik:

y=ax+b,

gde su a i b konstante, parametri funkcije. Grafik linearne funkcije je prava linija koja ima nagib a i odse~ak na y-osi b. Odse~ak grafika na x-osi (apsolutna vrednost koordinate prese~ne ta~ke sa x-osom) iznosi −b/a.

Grafik se kroz eksperimentalne ta~ke povla~i tako da, po oceni eksperimentatora, ta~ke u celini minimalno odstupaju od wega. Merewa koja odgovaraju eksperimentalnim ta~kama, koje u okviru svojih gre{aka ne dodiruju grafik, treba ponoviti. Ovakva odstupawa su ~esto posledica grubih gre{aka (previda) u merewu, ili lo{e procene gre{ke navedene ta~ke.

Tra`ene fizi~ke veli~ine se naj~e{}e odre|uju iz jednog od parametara posmatrane linearne zavisnosti: koeficijenta pravca, odse~ka na x ili y-osi.

Koeficijent pravca linerane zavisnosti a odre|uje se sa grafika iz koordinata dveju wegovih ta~aka. Prva ta~ka A(xA,yA) uzima se izme|u prve i druge eksperimentalne ta~ke, a druga B(xB,yB) izme|u pretposledwe i posledwe eksperimentalne ta~ke. Ovaj koeficijent iznosi:

a=yB−yAxB−xA,

a wegova relativna gre{ka:

,

gde suΔxA,ΔxB,ΔyAiΔyBapsolutne gre{ke odre|ivawa koordinataxA,xB,yAiyBsa grafika. Svaka od ovih gre{aka je jednaka ve}oj od odgovaraju}ih apsolutnih gre{aka susednih ta~aka. Ni jedna od ovih gre{aka ne mo`e biti mawa od ta~nosti o~itavawa koordinata sa grafika, odnosno od vrednosti najmaweg podeoka (milimetra) na milimetarskom papiru. Na primer, ako je apsolutna gre{ka veli~ine nanete na apscisu, za obe susedne ta~ke mala (mawa od vrednosti najmaweg podeoka), pa nije naneta na grafik, tada je apsolutna gre{ka o~itavawa odgovaraju}e koordinate jednaka vrednosti najmaweg podeoka na apscisi.

Odse~ak na y-osi b se lako o~itava sa grafika. Za wegovu apsolutnu gre{ku se naj~e{}e uzimaju najve}a od apsolutnih gre{aka veli~ina nanetih na ordinatu, ili apsolutna gre{ka po ordinati, eksperimentalne ta~ke najbli`e y-osi. Naravno, ova gre{ka ne mo`e biti mawa od vrednosti najmaweg podeoka na y-osi.

Odse~ak na x-osi (−b/a) lako se odre|uje iz prese~ne ta~ke grafika sa x-osom. Pogre{no ga je odre|ivati indirektno, tako {to se odrede prvo a i b, jer je gre{ka wegovog odre|ivawa tada mnogo ve}a, po{to u sebi sadr`i gre{ke odre|ivawa pet koordinata. Za apsolutnu gre{ku odre|ivawa ovog odse~ka naj~e{}e se uzimaju najve}a od apsolutnih gre{aka veli~ina nanetih na apscisu, ili apsolutna gre{ka po apscisi, eksperimentalne ta~ke najbli`e prese~noj ta~ki grafika sa x-osom. Naravno, ova gre{ka ne mo`e biti mawa od vrednosti najmaweg podeoka na x- osi.

Ako, i pored teorijskog predvi|awa, grafik ne prolazi kroz koordinatni po~etak, postoji neka, naj~e{}e sistematska, gre{ka u merewu. Nekada se ovakvi eksperimenti moraju ponoviti, a nekada je dovoqno izvr{iti korekciju na otkrivenu sistematsku gre{ku. Ponekad se mo`e ispostaviti da otkrivena sistematska gre{ka ne uti~e na tra`enu fizi~ku veli~inu. U tom slu~aju eksperiment ne treba ponavqati, nego samo objasniti uzrok postojawa sistematske gre{ke.

# 4. Grafici nelinearnih funkcija

Mnoge fizi~ke veli~ine mogu biti odre|ene analizom nelinearnih funkcija. Pot-reba za analizom ovakvih eksperimentalnih zavisnosti postoji i u nekim eksperimentima koji se mogu realizovati u {kolskim uslovima. Veoma razli~ite funkcionalne zavisnosti mogu biti pri tome analizirane. U mnogim slu~ajevima nije potrebno ni poznavati oblik funkcije koja povezuje posmatrane fizi~ke veli~ine. Zbog toga ne}e biti vr{ena detaqnija analiza ovakvih grafika. Na~in odre|ivawa fizi~kih veli~ina sa wih i metode procene gre{aka ovakvih merewa se razlikuju od eksperimenta do eksperimenta.

Poznavawe teorijske podloge eksperimenta upu}uje na na~in odre|ivawa tra`ene fizi~ke veli~ine iz nekih parametara grafika. Procena gre{ke merewa mora da se zasniva na objektivnoj proceni eksperimentatora sa kojom je gre{kom odredio potrebne parametre grafika. Nave{}emo dva primera.

- Merewem povr{ine ograni~ene grafikom termodinami~kog ciklusa u p-V dijagramu, mo`e se odrediti rad izvr{en u toku ciklusa. Na~in procene gre{ke ovakvog merewa mo`e se videti u zadatku za drugi razred na republi~kom takmi~ewu 1996. godine, odnosno u Zbirci [1].

- Analizom volt-amper karakteristika triode mogu se odrediti  neke fizi~ke veli~ine vezane za strujna kola u kojima se triode nalaze. Jedan od primera analize ovakvih grafika dat je u zadatku za drugi razred na saveznom takmi~ewu 1996. godine, odnosno u Zbirci [1].

5. Primer -– Obrada rezultata merewa modula elasti~nosti ~eli~ne `ice

Merewe je izvr{eno ure|ajem koji proizvodi Laboratorija za razvoj i izradu prototipova u~ila Fizi~kog fakulteta u Beogradu.

Lako je pokazati da, po Hukovom zakonu, va`i:

l=4gLEd2πm=am+b,

odnosno, da je promena du`ine zategnute `ice l linearna funkcija mase tegova m, koji je iste`u silom svoje te`ine. Grafik ove funkcije prolazi kroz koordinatni po~etak (b=0). Moduo elasti~nosti je odre|en merewem du`ine `ice L, wenog pre~nika d  i koeficijenta pravca u navedenoj zavisnosti a.

Du`ina `ice je merena metarskom trakom, ~ija je minimalna apsolutna gre{ka merewa (ta~nost) 1mm. Proceweno je da je gre{ka merewa du`ine 2 mm. Izmerena je du`ina `ice:

L=951±2 mm=9.51±0.02⋅102mm.

Pre~nik `ice je meren na 5 ravnomerno raspore|enih mesta po du`ini `ice, mikrometarskim zavrtwem ta~nosti 0.01 mm. Rezultati merewa su prikazani u tabeli 2.

Tabela 2.

| d1mm | d2mm | d3mm | d4mm | d5mm | dmm | Δdmm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.01 |

Zavisnost promene du`ine `ice od sile istezawa pra}ena je optere}ivawem `ice tegovima razli~ite mase. Po{to je zanemariva gre{ka mase tegova, zanemariva je i gre{ka wihove te`ine. Promena du`ine `ice je merena komparatorom ta~nosti 0.001 mm. Kompara-tor je pode{en na nulu () kada `ica nije dodatno optere}ena (samo zategnuta odre|e-nom konstantnom silom). Da bi odredili polo`aj nule, `ica je nekoliko puta optere}ivana razli~itim tegovima i ponovo vra}ana u po~etno stawe. Proceweno je da je apsolutna gre{ka odre|ivawa ovog polo`aja Δp0=0.01 mm. Promena du`ine `ice odre|ivana je iz razlike pokazivawa komparatora pri zategnutoj `ici (p) i nezategnutoj `ici (p0), odnosno:

l=p−p0,

pa je wena apsolutna gre{ka [1-4]:

Δl=Δp+Δp0.

Rezultati merewa su prikazani u tabeli 3. U tabeli 4 su dati primeri izra~unavawa pojedinih veli~ina u tabeli 3, prema pravilima za izra~unavawe indirektno merenih veli~ina, procene wihovih gre{aka i na~ina izra`avawa merenih veli~ina [1,2]. Treba primetiti, izme|u ostalog:

- Da se apsolutne gre{ke zaokru`uju na jednu cifru razli~itu od nule, a brojne vrednosti fizi~kih veli~ina na cifru koja ima isti red veli~ine kao apsolutna gre{ka.

- Da se brojne vrednosti fizi~kih veli~ina zaokru`uju po matemati~kim pravilima za zaokru`ivawe brojeva, a apsolutne gre{ke uvek na vi{e, osim, eventualno ako je slede}a cifra nula.

- Da se pravilno zaokru`ene brojne vrednosti i gre{ke koriste kada se one eksplicitno izra`avaju, samostalno, ili u tabeli. Me|utim, ako se brojna vrednost ili gre{ka jedne veli~ine koristi za izra~unavawe neke druge veli~ine, ili gre{ke (kao me|uvrednost), tada se koristi nezaokru`ena vrednost, ali samo sa jednom cifrom vi{e nego kod zaokru`ene vrednosti.

Tabela 3.

| Br. | m[kg] | pi[mm] | p[mm] | p[mm] | l[mm] | l[mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.42 | 0.241 | 0.26 | 0.02 | 0.26 | 0.03 |
|  |  | 0.257 |  |  |  |  |
|  |  | 0.268 |  |  |  |  |
| 2 | 0.72 | 0.490 | 0.49 | 0.01 | 0.49 | 0.02 |
|  |  | 0.479 |  |  |  |  |
|  |  | 0.500 |  |  |  |  |
| 3 | 1.00 | 0.672 | 0.67 | 0.02 | 0.67 | 0.03 |
|  |  | 0.660 |  |  |  |  |
|  |  | 0.683 |  |  |  |  |
| 4 | 1.34 | 0.887 | 0.89 | 0.01 | 0.89 | 0.02 |
|  |  | 0.880 |  |  |  |  |
|  |  | 0.893 |  |  |  |  |
| 5 | 1.67 | 1.110 | 1.10 | 0.02 | 1.10 | 0.03 |
|  |  | 1.100 |  |  |  |  |
|  |  | 1.085 |  |  |  |  |
| 6 | 2.00 | 1.330 | 1.330 | 0.004 | 1.33 | 0.02 |
|  |  | 1.326 |  |  |  |  |
|  |  | 1.334 |  |  |  |  |

Tabela 4.

| Br. | p[mm] | p[mm] | l=p +p0[mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0.014+0.01==0.024≈0.03 |
| 2 | 0.49+0.479+0.5003≈0.490≈0.49 | 0.49-0.479==0.011≈0.01 | 0.011+0.01==0.021≈0.02 |
| 6 |  | 1.334-1.33==0.004≈0.004 | 0.004+0.01==0.014≈0.02 |

Prema podacima iz tabele 3 nacrtan je grafik. Na grafik su nanete apsolutne gre{ke merewa promene du`ine, dok su, kako je ranije re~eno, gre{ke sile koja zate`e zicu zanemarive. Prime}uje se da se u okviru granica eksperimentalnih gre{aka mo`e povu}i pravac koji prolazi kroz koordinatni po~etak, {to je i o~ekivano, obzirom da se `ica ne mo`e istegnuti bez dodatnog optere}ewa. Na grafiku su odabrane dve ta~ke za odre|ivawe koeficijenta pravca:

ta~ka A		mA=0.50±0.01 kg		lA=0.33±0.03 mm

ta~ka B 		mB=1.95±0.01 kg		lB=1.29±0.03 mm.

Koeficijent pravca posmatrane linearne zavisnosti iznosi:

a=lB−lAmB−mA=1.29−0.33 mm1.95−0.5 kg≈0.662 mmkg≈0.66 mmkg

Δa=a ΔlB+ΔlAlB−lA+ΔmB+ΔmAmB−mA=0.662 mmkg 0.024+0.0231.29−0.33+0.01+0.011.95−0.5≈0.042 mmkg=0.005 mmkg,

pa je moduo elasti~nosti:

E=4gLd2π1a=4⋅9.81m/s2⋅9.51⋅102mm0.287 mm2⋅3.14 10.662 mm/kg≈2.18⋅105 Nmm2=2.2⋅1011 Nm2

ΔE=EΔLL+2Δdd+Δaa=2.18⋅1011 Nm2 2951+20.010.287+0.0420.662≈0.3⋅1011 Nm2

E=2.2±0.3 ⋅1011 Nm2

Napomena: U opisanom eksperimentu u~enici ponekad nepa`wom pomere komparator tako da se pokre}e tek ako na `icu deluje odre|ena dodatna sila. U tom slu~aju dobijeni grafik ne prolazi kroz koordinatni po~etak, nego preseca apscisu u pozitivnom delu. Po{to koeficijent pravca zavisi od promene du`ine za datu promenu sile zatezawa, eksperiment nije potrebno ponavqati, nego samo objasniti uzrok ove sistematske gre{ke.

Literatura:

1.Mi}o M. Mitrovi}, Zbirka zadataka vezanih za takmi~ewa iz fizike (1990-1995) I Razred,

Beograd, 1999.

Mi}o M. Mitrovi}, Zbirka zadataka vezanih za takmi~ewa iz fizike (1990-1996) II Razred,

Beograd, 1999.

2.S.E. Bo`in i dr., Praktikum iz fizike, Laboratorijske ve`be, Beograd, 1996.

3.L.L. Goldin i dr., Laboratornie zanjatija po fizike, Nauka, Moskva, 1983.